《粮食工厂设计》课程教学大纲

课程编码：0631203

英文名称：Food factory design

一、课程说明

1．.课程类别

专业课程

2．适用专业及课程性质

选修：粮工专业

3．课程目的

粮食工厂设计是粮食工专业的一门程重要的专业课程，着重介绍粮食工厂工艺设计的基本原理和有关的理论知识，通过课程的学习达到以下的目的：

（l）掌握基本建设的工作程序、内容和设计范围分工。

（2）了解食品工厂生产工艺设计在总体设计中的地位和作用，掌握生产工艺设计的范围、内容、基本方法和步骤、生产工艺设计的深度要求等基本知识。

（3）了解生产工艺设计与公用工程设计的关系，熟悉公用工程设计的有关知识。

（4）了解和熟悉工厂设计的有关规范标准以及技术经济和概算等内容和要求。

（5）熟悉作为工艺设计主要成果的工厂设计说明书和工艺设计图（工程语言）的有关内容、特点、表示方法、规范和标准等知识。

（6）使学生能够把在高校所学的知识通过毕业设计的形式进行综合运用。

4．学分与学时

学分为1.5学分。学时为30学时。

5．建议先修课程

本课程是一门综合性很强的课程，需要用到专业基础课程及专业课程的相关内容，因此需先修的课程有；制械制图、机械设计基础、电工学、粮食输送机械与设备、通风除尘与气力输送、食品工程原理、制粉工艺与设备、油脂工艺学、食品工艺学等课程。

6．推荐教材或参考书目

推荐教材：

（1）粮食工厂设计.熊万斌主编.化学工业出版社.2006年8月第1版.

参考书目：

（1）食品工厂设计与环境保护.张国农主编.中国轻工业出版社.2005年7月第1版.

（2）食品工厂设计基础. 无锡轻工大学 中国轻工业上海设计院.，中国轻工业出版社，2002.

（3）食品工厂设计.王如福.北京，中国轻，2001.

（4）轻化工工厂设计概论.周镇江主编. 中国轻工业出版社.2004年7月.

（54）吴思方.发酵工厂工艺设计概论.北京，中国轻工业出版社出版，1995.

7．教学方法与手段

本课程是一门专业课，需要与食品相结合，教学方法上应注重结合实际事例，对理论知识加强讲授，同时更要注重实践性教学，可组织学生对就近的工厂进行实地讲解，对实际生产运行中常出现的问题的进行讲授。

8．考核及成绩评定

考试方式：考试

成绩评定：考查课（1）平时成绩占15%，形式有平时课上提问成绩及出勤。

（2）考试成绩占75%，形式有闭卷考试120min。

9．课外自学要求

根据课程讲解内容，利用网络及书籍进行课程相关内容的自学。

二、课程教学基本内容及要求

绪论

基本内容：

（1）课程的目的和任务

（2）工厂设计在国民经济中的地位和意义

（3）设计工作的任务和内容

（4）生产工艺设计在总体设计中的重要性

（5）生产工艺设计的依据、内容和深度

（6）粮食工厂设计总原则

基本要求：

（1）使学生了解课程的目的、地位、意义、任务和内容，

（2）对生产工艺设计在总体设计中的重要性、依据、内容和深度要有足够的认识。

教学重点及难点：

（1）生产工艺设计在总体设计中的重要性、依据、内容和深度。

第一章  工厂的基本建设程序和工厂设计文件

基本内容：

第一节 概述

（1）基本建设及其分类和内容

（2）基本建设程序

（3）建设项目

（4）基本建设程序内容

第二节 项目建议书

（1）项目建议书的任务和意义

（2）项目建议书的主要内容

第三节 可行性研究

（1）可行性研究的主要依据

（2）可行性研究的作用

（3）可行性研究的步骤

（4）可行性研究报告书的内容

（5）可行性研究报告注意事项

第四节 设计任务书

（1）设计任务书的内容

（2）设计任务书的附件

第五节 粮食加工厂的设计工作

（1）概述

（2）设计准备工作

（3）施工图设计阶段

第六节工厂设计的任务与内容

（1）工厂设计的任务

（2）工厂设计的内容

基本要求：

（1）使学生了解工厂建设的基本程序和工厂设计的组成。

（2）掌握可行性研究的具体内容。

教学重点及难点：

（1）可行性研究、

（2）设计工作。

第二章 工程图纸的画法

基本内容：

第一节 工程设计图的种类及规定

（1）种类

（2）工艺设计图的画法规定

（3）制图方法

（4）制图步骤

第二节 平、横、纵、洞眼图的形成及画法

（1）平面图

（2）纵横剖视图

（3）洞眼图

第三节 尺寸线的种类、注法、要求

（1）尺寸种类

（2）尺寸注法

基本要求：

（1）使学生掌握工程图纸的画法

教学重点及难点：

（1）平、横、纵、洞眼图的形成及画法

（2）尺寸线的种类、注法

第三章 厂房建筑概论

基本内容：

第一节 建筑物的分类

第二节 地基及基础

（1）地基

（2）基础

第三节 墙体及地面、楼板

（1）墙体

（2）地面

（3）楼板

第四节 柱和梁

（1）柱

（2）梁

第五节 楼梯

第六节 门窗

第七节 变形缝

（1）变形缝

（2）伸缩缝

（3）沉降缝

第八节 建筑材料

基本要求：

（1）使学生了解掌握厂房建筑，为车间的平面布置打基础

教学重点及难点：

（1）楼梯、窗户的设计和画法

第四章　厂址选择和总平面设计

基本内容：

第一节 厂址选择

（1）厂址选择的程序

（2）厂址方案比较

（3） 厂址选择报告

第二节 工厂总平面设计

（1）总平面设计的内容、原则和步骤

（2）食品工厂总平面布置的形式

（3）总平面设计技术经济指标

基本要求：

（1）使学生了解厂址选择的原则及程序和方案比较

（2）通过讲解使学生了解食品工厂总平面设计的基本内容、要求及其布置形式

教学重点及难点：

（1）厂址选择的原则

（2）厂址方案的比较。

（1）总平面布置中建、构筑物的布置位置。

（2）总平面布置的形式。

第五章 生产车间的设计

基本内容：

第一节 生产车间的配置

（1）生产车间应有的工序

（2）车间的配置原则

（3）制粉厂各工序的配置

（4）碾米厂各工序的配置

（5）饲料厂各工序的配置

第二节 厂房的开间、跨度、层高、层数的确定

（1）厂房的开间和长度的确定

（2）车间跨度的确定

（3）层高、层数的确定

第三节 主要车间的设计

（1）精理间的设计

（2）制粉间的设计

（3）砻碾间的设计

（4）饲料车间的设计

（5）原粮和成品仓库的设计

教学要求

（1）掌握生产车间的配置原则、方法和内容

（2）熟练掌握开间、跨度、层高、层数的确定依据、设计方法和大小的确定

教学重点及难点

（1）生产的配置

（2）厂房的开间、跨度、层高、层数的确定。

（3）主要车间的设计

第六章  粮食工厂工艺流程设计

基本内容：

第一节 碾米工厂工艺流程设计

（1）碾米工厂工艺流程设计的原则和要求

（2）碾米工厂工艺流程设计前的资料准备

（3）工厂工艺流程设计的步骤和方法

（4）绘制碾米车间每层楼的平面图和车间的纵、横剖面图

第二节 制粉工厂工艺流程设计

（1）小麦的清理流程

（2）小麦的制粉流程

第三节	饲料厂工艺流程设计

（1）饲料厂工艺流程设计依据

（2）饲料厂工艺流程设计的基本要求

（3）饲料厂工艺流程设计应收集的资料

（4）饲料厂工艺流程的确定

（5）绘制饲料厂平面图和车间的纵、横剖面图

教学要求：

（1）熟悉并掌握碾米工厂工艺流程的设计要求、步骤、方法，能画出工艺流程图。

（2）熟悉并掌握制粉工厂工艺流程的设计要求、步骤、方法，能画出粉路图和清理流程图。

教学重点及难点：

碾米工厂工艺流程、制粉工厂工艺流程的设计及流程图的绘制。

第七章  输送机械

基本内容：

第一节 机械输送设备的布置

（1）带式输送机

（2）埋刮板输送机

（3）斗式提升机

（4）螺旋输送机

（5）溜管与管网设计

第二节 所力输送设备的布置

（1）负压气力输送设备的布置

（2）正压气力输送设备的布置

教学要求：

（1）掌握几种输送设备的布置方法

教学重点及难点：

（1）几种输送设备的布置方法

第八章	 施工配合、安装和试车

基本内容：

第一节  施工配合

第二节  设备安装

第三节	新建厂的试车

教学要求

（1）掌握粮食工厂施工配合的步骤、内容

（2）熟悉粮食工厂设备安装的步骤、内容和技巧

（4）掌握粮食工厂试车的顺序

教学重点及难点

（1）粮食工厂设备安装的步骤、内容

（2）粮食工厂试车的顺序

第九章　技术经济分析

基本内容：

第一节　技术经济分析的内容和步骤

一、技术经济分析的主要内容

二、技术经济分析的具体步骤

第二节  技术经济分析的指标及指标体系

（1）收益类指标

（2）消耗类指标

（3）效益类指标

第三节  税收与税金

第四节  技术方案经济效果的计算与评价方法

（1）技术方案的确定性分析

（2）技术方案的不确性分析

第五节  设计方案的选择

（1）方案的综合分析

（2）方案选择的原则

教学要求

（1）使学生了解工厂的技术经济分析的指标及计算与评价方法

教学重点及难点

（2）技术经济分析的主要指标，教学经济效果的计算与评价方法。

三、课程学时分配

本课程计划30学时，其中讲课30学时，实验0学时。课程主要内容和学时分配见课程学时分配表。

学 时 分 配 表

| 教学环节 时数 课程内容 | 讲课 | 实验 | 习题 | 讨论 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 绪论 | 1 |  |  |  |  |
| 第一章 工厂的基本建设程序和工厂设计文件 | 4 |  |  |  |  |
| 第二章 工程图纸的画法 | 1 |  |  |  |  |
| 第三章 厂房建筑概论 | 1 |  |  |  |  |
| 第四章 厂址选择和总平面设计 | 5 |  |  |  |  |
| 第五章 生产车间的设计 | 6 |  |  |  |  |
| 第六章 粮食工厂工艺流程设计 | 6 |  |  |  |  |
| 第七章 输送机械 | 2 |  |  |  |  |
| 第八章 施工配合、安装和试车 | 2 |  |  |  |  |
| 第九章 技术经济分析 | 2 |  |  |  |  |
| 总计 | 30 |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |

修订人：王霞  刘海军 杨宏志

审核人：王宪青